| Pontos megnevezés, típus | Mennyiség | Egységár | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggregát LUNITE TAG4561 | 2db |  |  |  |  |
| Rézcső 1x15mm szigetelt | 40m |  |  |  |  |
| Rézcső 1x22mm | 40m |  |  |  |  |
| Mtk 5x6mm2 kábel | 40m |  |  |  |  |
| Mtk 5x1,5mm kábel | 50m |  |  |  |  |
| Segédanyag (vezeték, csavar) | 1db |  |  |  |  |
| Munkadíj | 1db |  |  |  |  |
| ASPERA 9228 | 1db |  |  |  |  |
| Rézcső 1x12mm | 15m |  |  |  |  |
| Rézcső 6x1mm SZIGETELT | 15m |  |  |  |  |
| Tartó konzol 55cm öszecsukható 150kg-ig | 4db |  |  |  |  |
| Összesen nettó |  |  |  |  |  |
| Áfa |  |  |  |  |  |
| Összesen Bruttó |  |  |  |  |  |